## TM18H4O
Model # | NO. | Part Description | Part Code
TM18H4O | 1 | Front Grill | 016004000006
TM18H4O | 2 | Front Panel Assy | 000003060055
TM18H4O | 3 | Chassis Sub-assy | 02803263P
TM18H4O | 4 | Drainage Connecter | 06123401
TM18H4O | 5 | Drainage hole Cap | 06813401
TM18H4O | 6 | Gas-liquid Separator | 07223048
TM18H4O | 7 | Compressor and Fittings | 00105249G
TM18H4O | 8 | Electrical Heater | 7651300403
TM18H4O | 9 | Tube Connector Sub-assy | 06643008
TM18H4O | 10 | Magnet Coil | 4300040045
TM18H4O | 11 | 4-Way Valve Assy | 03073328
TM18H4O | 12 | Right Side Plate Assy | 0130329210
TM18H4O | 13 | Valve Support Assy | 03016300003
TM18H4O | 14 | Electronic Expansion Valve assy | 03017400020
TM18H4O | 15 | Valve Support Sub-Assy | 0171312802P
TM18H4O | 16 | Cut off Valve | 071302391
TM18H4O | 17 | Cut off Valve | 07130239
TM18H4O | 18 | Valve Cover | 200087000004
TM18H4O | 19 | Electric Expand Valve Fitting | 4300008401
TM18H4O | 20 | Electric Expand Valve Fitting | 43000084
TM18H4O | 21 | Temperature Sensor | 3900007301
TM18H4O | 22 | Temperature Sensor | 39000073
TM18H4O | 23 | Wiring Clamp | 26115004
TM18H4O | 24 | Temperature Sensor | 3900030901
TM18H4O | 25 | Rear Grill | 01473043
TM18H4O | 26 | Condenser Assy | 011002000279
TM18H4O | 27 | Clapboard Assy | 0123315301
TM18H4O | 28 | Coping Sub-Assy | 000051000017
TM18H4O | 29 | Supporting Board(Condenser) | 01795010
TM18H4O | 30 | Motor Support Sub-Assy | 01705036
TM18H4O | 31 | Fan Motor | 1501506402
TM18H4O | 32 | Left Side Plate | 01305093P
TM18H4O | 33 | Axial Flow Fan | 10335008
TM18H4O | 34 | left handle | none
TM18H4O | 35 | Connecting Cable | none
TM18H4O | 36 | Electric Box Assy | 10000100023
TM18H4O | 37 | Electric Box | 20113027
TM18H4O | 38 | Radiator | 49013060
TM18H4O | 39 | Main Board | 30138000310