## TM24H4O
Model # | NO. | Part Description | Part Code
TM24H4O | 1 | Top Cover Sub-Assy | 000051000024
TM24H4O | 2 | Left Handle | none
TM24H4O | 3 | Left Side Plate | 01305043P
TM24H4O | 4 | Brushless DC Motor | 15010400000102
TM24H4O | 5 | Axial Flow Fan | 10335014
TM24H4O | 6 | Front Panel Assy | 0153501405
TM24H4O | 7 | Front Grill | 016004060005
TM24H4O | 8 | Front Side Plate Sub-Assy | 01303249P
TM24H4O | 9 | Electrical Heater (Chassis) | 7651000411
TM24H4O | 10 | Chassis Sub-assy | 02803280P
TM24H4O | 11 | Compressor and Fittings | 0010524501
TM24H4O | 12 | Electric Heater(Compressor) | 7651873215
TM24H4O | 13 | Compressor Gasket | 76713066
TM24H4O | 14 | Temperature Sensor | 3900030901
TM24H4O | 15 | Compressor Overload Protector(External) | 00180030
TM24H4O | 16 | Valve Support Assy | 0713395401
TM24H4O | 17 | Strainer | 07213034
TM24H4O | 18 | Electronic Expansion Valve | 07130369
TM24H4O | 19 | Electric Expand Valve Fitting | 4300008402
TM24H4O | 20 | Cut off Valve | 071302391
TM24H4O | 21 | Cut off Valve | 07130239
TM24H4O | 22 | Wiring Cover Sub-assy | 01264100034
TM24H4O | 23 | Handle Assy | 02204100008
TM24H4O | 24 | Right Side Plate | 0131410000902P
TM24H4O | 25 | Electric Expand Valve Fitting | 4300008401
TM24H4O | 26 | Electric Expand Valve Fitting | 43000084
TM24H4O | 27 | Wiring Clamp | 26115004
TM24H4O | 28 | Electric Expand Valve Fitting | none
TM24H4O | 29 | Bidirection Strainer | none
TM24H4O | 30 | Gas-liquid Separator | 07223048
TM24H4O | 31 | Reactor | none
TM24H4O | 32 | Rear Grill | 01574100003
TM24H4O | 33 | Clapboard Sub-Assy | 01233190
TM24H4O | 34 | Cable Cross Loop | none
TM24H4O | 35 | Condenser Assy | 0116398001
TM24H4O | 36 | Condenser Support Plate | 01175092
TM24H4O | 37 | Condenser Assy | none
TM24H4O | 38 | Pressure Protect Switch | 460200061
TM24H4O | 39 | 4-Way Valve | 430004032
TM24H4O | 40 | 4-Way Valve Assy | 03015200001
TM24H4O | 41 | Magnet Coil | 4300040045
TM24H4O | 42 | Electric Box Assy | 10000100020
TM24H4O | 43 | Wire Clamp | 71011023
TM24H4O | 44 | Terminal Board | 42200006001301
TM24H4O | 45 | Wire Clamp | 71010003
TM24H4O | 46 | Insulation GasketC | 70410523
TM24H4O |  | Insulation Gasket | 70410503
TM24H4O | 47 | Terminal Board | 422000060015
TM24H4O | 48 | Magnetic Ring | 49010113
TM24H4O | 49 | Cable Cross Loop | 76510021
TM24H4O | 50 | Main Board | 30138000311
TM24H4O | 51 | Electric Box | 20113015
TM24H4O | 52 | Radiator | 49013052
TM24H4O | 53 | Temperature Sensor | 39000073